## Foglio1
I.Z.S.L.E.R. - Fornitura di n.1 microscopio confocale da destinare al Dipartimento di Tutela e Salute Animale della Sede di Brescia dell’Istituto
Si chiede di compilare la tabella sotto riportata. In particolare, dovranno essere obbligatoriamente redatte le colonne B ("Dichiarazione del fornitore") e C ("Indicare Documento e Pagina dove l'informazione è riportata").
Criterio di valutazione | Dichiarazione del fornitore | Indicare Documento e Pagina dove l'informazione è riportata | Note
Campo di scansione in modalità galvo | Valore ________ mm
Campo di scansione in modalità resonant | Valore ________ mm
Efficienza quantica dei rilevatori spettrali a 500 nm | Efficienza Quantica pari a ________ % a 500 nm
Possibilità di eccitazione pulsata a singolo fotone nella lunghezza d’onda selezionabile nel range di 488 nm – 640 nm con step di 1 nm mediante il sistema offerto | Indicare Sì/No: ___________
Fornitura aggiuntiva di n.2 obiettivi planapocromatici ad immersione in olio di silicone con le seguenti caratteristiche: - 25x con AN > 1 e WD > 0,4 mm; - 100x con AN > 1 e WD > 0,2 mm. | Fornitura di n.1 obiettivo 25x con AN > 1 e WD > 0,4 mm, Indicare Sì/No: ___________ Fornitura di n.1 obiettivo 100x con AN > 1 e WD > 0,2 mm, Indicare Sì/No: ___________
Possibilità di misurare il tempo di arrivo “medio” fotonico per singolo pixel mediante il sistema offerto | Indicare Sì/No: ___________
Sistema per acquisizione di immagini con risoluzioni ≤ 120 nm in super risoluzione senza necessità di: - chiudere il pinhole; - aumentare la potenza del laser; - aumentare la dose di eccitazione nel tempo. | Indicare Sì/No: ___________