## Foglio1
LOTTO 3 - I.Z.S.L.E.R. - Fornitura di Frigo-Congelatori da 300 litri
Operatore Economico
Modello/i Offerto/i
Si chiede di compilare la tabella sotto riportata. In particolare, dovranno essere obbligatoriamente redatte le colonne B ("Dichiarazione del fornitore") e C ("Indicare Documento e Pagina dove l'informazione è riportata").
Requisiti Minimi | Dichiarazione del fornitore | Indicare Documento e Pagina dove l'informazione è riportata | Note
Dispositivo nuovo, non usato e non ricondizionato (Sì, No)
Marcatura CE (Sì, No)
Volume camera interna frigorifero (in litri)
Volume camera interna congelatore (in litri)
Campo di utilizzo frigorifero (in °C)
Campo di utilizzo congelatore (in °C)
Motori seperati e indipendenti per frigo e congelatore (Sì, No)
Materiale utilizzato per il rivestimento esterno
Materiale utilizzato per la camera interna
Tipologie porte (cieca, trasparente o possibilità di entrambe)
Materiale utilizzato per i ripiani frigorifero
Materiale utilizzato per i cassetti congelatore
Numero ruote pivotanti
Numero ruote dotate di fermo
Spessore dello strato di isolamento (in mm)
Diametro foro passante per inserimento di sonde esterne frigo (in mm)
Diametro foro passante per inserimento di sonde esterne congelatore (in mm)
Gas refrigerante utilizzato (in caso di miscele indicare anche le percentuali)
Display digitale (Sì,No)
Precisione lettura della temperatura (°C)
Ventilazione (assente, forzata)
Sbrinamento (Manuale, Automatico). Si chiede di dettagliare la modalitià di sbrinamento della soluzione tecnologica proposta.
Stabilità della temperatura nel tempo (°C) lato frigorifero
Stabilità della temperatura nello spazio (°C) lato frigorifero
Stabilità della temperatura nel tempo (°C) lato Congelatore
Stabilità della temperatura nello spazio (°C) lato Congelatore
Rumorosità (dB)
Possibilità di impostare la temperatura di set-point dal pannello di controllo (Sì, No)
Allarme temperatura (visivo, acustico o entrambi)
Allarme porta aperta (visivo, acustico o entrambi)
Allarmi silenziabili dal pannello di comandi (Sì, No)
Temperatura ambiente di esercizio (°C)
Tensione di Alimentazione (V)
Frequenza Alimentazione (Hz)
Dimensioni Esterne (L X P X A cm)
Servizi
Durata della Garanzia (in mesi)
Smaltimento dell'usato con ritiro al piano (Sì, No)