## Foglio1
LOTTO 6 - I.Z.S.L.E.R. - Fornitura di Congelatori Verticali (- 24° C ± 6 °C) da 700 litri
Operatore Economico
Modello/i Offerto/i
Si chiede di compilare la tabella sotto riportata. In particolare, dovranno essere obbligatoriamente redatte le colonne B ("Dichiarazione del fornitore") e C ("Indicare Documento e Pagina dove l'informazione è riportata").
Requisiti Minimi | Dichiarazione del fornitore | Indicare Documento e Pagina dove l'informazione è riportata | Note
Dispositivo nuovo, non usato e non ricondizionato (Sì, No)
Marcatura CE (Sì, No)
Volume camera interna (in litri)
Campo di utilizzo (in °C)
Materiale utilizzato per il rivestimento esterno
Materiale utilizzato per la camera interna
Tipologie porte (cieca, trasparente o possibilità di entrambe)
Materiale utilizzato per i ripiani
Materiale utilizzato per i cassetti
Numero ruote pivotanti
Numero ruote dotate di fermo
Spessore dello strato di isolamento (in mm)
Diametro foro passante per inserimento di sonde esterne (in mm).
Gas refrigerante utilizzato (in caso di miscele indicare anche le percentuali)
Display digitale (Sì,No)
Precisione lettura della temperatura (°C)
Sbrinamento (Manuale, Automatico). Si chiede di dettagliare la modalitià di sbrinamento della soluzione tecnologica proposta.
Stabilità della temperatura nel tempo (°C)
Stabilità della temperatura nello spazio (°C)
Rumorosità (dB)
Possibilità di impostare la temperatura di set-point dal pannello di controllo (Sì, No)
Allarme temperatura (visivo, acustico o entrambi)
Allarme porta aperta (visivo, acustico o entrambi)
Allarmi silenziabili dal pannello di comandi (Sì, No)
Mantenimento temperatura in caso di blackout (in ore)
Temperatura ambiente di esercizio (°C)
Tensione di Alimentazione (V)
Frequenza Alimentazione (Hz)
Dimensioni Esterne (L X P X A cm)
Servizi
Durata della Garanzia (in mesi)
Smaltimento dell'usato con ritiro al piano (Sì, No)