## Foglio1
LOTTO 9 - I.Z.S.L.E.R. - Fornitura di Congelatori Verticali (- 75° C ± 10 °C) da 500 litri
Operatore Economico
Modello/i Offerto/i
Si chiede di compilare la tabella sotto riportata. In particolare, dovranno essere obbligatoriamente redatte le colonne B ("Dichiarazione del fornitore") e C ("Indicare Documento e Pagina dove l'informazione è riportata").
Requisiti Minimi | Dichiarazione del fornitore | Indicare Documento e Pagina dove l'informazione è riportata | Note
Dispositivo nuovo, non usato e non ricondizionato (Sì, No)
Marcatura CE (Sì, No)
Volume camera interna (in litri)
Campo di utilizzo (in °C)
Materiale utilizzato per il rivestimento esterno
Materiale utilizzato per la camera interna
Organizzazione interna con compartimenti dotati di porte indipendenti (Sì, No)
Tipologia della guarnizione della porta
Numero compartimenti interni
Numero ruote pivotanti
Numero ruote dotate di fermo
Spessore dello strato di isolamento (in mm)
Diametro foro passante per inserimento di sonde esterne (in mm).
Gas refrigerante utilizzato (in caso di miscele indicare anche le percentuali)
Display digitale (Sì,No)
Precisione lettura della temperatura (°C)
Presenza di batteria tampone per alimentazione allarmi. Indicare la durata media delle batteria (in ore)
Stabilità della temperatura nel tempo (°C)
Stabilità della temperatura nello spazio (°C)
Rumorosità (dB)
Possibilità di impostare la temperatura di set-point dal pannello di controllo (Sì, No)
Possibilità di impostare i livelli di massima e minima temperatura (Sì, No)
Allarme temperatura (visivo, acustico o entrambi)
Allarme porta aperta (visivo, acustico o entrambi)
Allarmi silenziabili dal pannello di comandi (Sì, No)
Mantenimento temperatura in caso di blackout (in ore)
Temperatura ambiente di esercizio (°C)
Tensione di Alimentazione (V)
Frequenza Alimentazione (Hz)
Dimensioni Esterne (L X P X A cm)
Servizi
Durata della Garanzia (in mesi)
Smaltimento dell'usato con ritiro al piano (Sì, No)