## Foglio1
LOTTO 12 - I.Z.S.L.E.R. - Fornitura di Shaker Incubatori refrigerati
Operatore Economico
Modello/i Offerto/i
Si chiede di compilare la tabella sotto riportata. In particolare, dovranno essere obbligatoriamente redatte le colonne B ("Dichiarazione del fornitore") e C ("Indicare Documento e Pagina dove l'informazione è riportata").
Requisiti Minimi | Dichiarazione del fornitore | Indicare Documento e Pagina dove l'informazione è riportata | Note
Dispositivo nuovo, non usato e non ricondizionato (Sì, No)
Marcatura CE (Sì, No)
Campo di utilizzo (in °C)
Rivestimento Camera interna
Rivestimento Esterno
Presenza di maniglia o elemento equivalente (Sì, No)
Materiale della porta
Dimensione vassoio agitante (L X P in cm)
Materiale vassoio agitante
Altezza utile dal livello del vassoio (in mm)
Presenza di supporto a rulli regolabile (Sì, No)
Dimensione massima contenitore in grado di essere fissato dal supporto a rulli (L X P in cm)
Tipologia di agitazione (e.g. orbitale)
Diametro orbita (in cm)
Intervallo di velocità di rotazione (in rpm)
Step di regolazione della velocità (in rpm)
Visualizzazione velocità rotazionale (Sì, No)
Variazione spaziale della temperatura (in °C)
Variazione temporale della temperatura (in °C)
Risoluzione visualizzazione della temperatura (in °C)
Livello di rumorosità (in dBA)
Possibili attività selezionabili da pannello comandi (e.g. accensione dello strumento, tacitazione allarmi, ecc…)
Classe di sicurezza secondo norma DIN 12880:2007
Tipologia Allarme Temperatura(Acustico, Visivo, Entrambi)
Alimentazione 220/230 V monofase (Sì, No)
Certificazione CEI 61010-1 (Sì, No)
Peso (in Kg)
Dimensioni Esterne (L X P X A cm)
Servizi
Durata della Garanzia (in mesi)
Smaltimento dell'usato con ritiro al piano (Sì, No)