## Foglio1
LOTTO 3 - I.Z.S.L.E.R. - Fornitura di Incubatori Refrigerati da 250 lt con sistema Compressore
Operatore Economico
Modello/i Offerto/i
Si chiede di compilare la tabella sotto riportata. In particolare, dovranno essere obbligatoriamente redatte le colonne B ("Dichiarazione del fornitore") e C ("Indicare Documento e Pagina dove l'informazione è riportata").
Requisiti Minimi | Dichiarazione del fornitore | Indicare Documento e Pagina dove l'informazione è riportata | Note
Dispositivo nuovo, non usato e non ricondizionato (Sì, No)
Marcatura CE (Sì, No)
Volume camera interna (in litri)
Campo di utilizzo (in °C)
Tecnologia di raffreddamento (e.g. Peltier, Compressore, ecc…)
Rivestimento Camera interna
Tipologia Angoli interni
Rivestimento Esterno
Presenza di maniglia o elemento equivalente (Sì, No)
Tipologia vetro per porta interna
Capacità di carico dei ripiani (in Kg)
Dimensione foro passante (in cm)
Variazione spaziale della temperatura a 37°C (in °C)
Variazione temporale della temperatura a 37°C (in °C)
Misurazione dei valori di varizione temporale e spaziale della temperatura secondo DIN 12880 (Sì, No). Indicare nella colonna C il documento contenente dichiarazione del produttore della conformità alla sopracitata norma.
Risoluzione visualizzazione della temperatura (in °C)
Ventilazione (assente, forzata)
Range di regolazione della ventilazione (in %)
Step di regolazione della ventilazione (in %)
Sistema di sbrinamento automatico (Sì, No, Non necessario). Nel caso in cui non sia necessario indicare anche le associate motivazioni.
Tipologia uscita dati (e.g. USB)
Livello di rumorosità (in dBA)
Possibili attività selezionabili da pannello comandi (e.g. accensione dello strumento, tacitazione allarmi, ecc…)
Calendarizzazione di rampe (Sì, No)
Possibilità di programmare rampe di temperatura settimanali come indicato in scheda tecnica (Sì, No)
Classe di sicurezza secondo norma DIN 12880:2007
Presenza di 4 ruote di cui almeno due dotate di freno (Sì, No)
Tipologia Allarme Temperatura (Acustico, Visivo, Entrambi)
Alimentazione 220/230 V monofase (Sì, No)
Certificazione CEI 61010-1 (Sì, No)
Dimensioni Esterne (L X P X A cm)
Servizi
Durata della Garanzia (in mesi)
Smaltimento dell'usato con ritiro al piano (Sì, No)