## Foglio1
LOTTO 8 - I.Z.S.L.E.R. - Fornitura di Incubatori Termostatato da 730 lt
Operatore Economico
Modello/i Offerto/i
Si chiede di compilare la tabella sotto riportata. In particolare, dovranno essere obbligatoriamente redatte le colonne B ("Dichiarazione del fornitore") e C ("Indicare Documento e Pagina dove l'informazione è riportata").
Requisiti Minimi | Dichiarazione del fornitore | Indicare Documento e Pagina dove l'informazione è riportata | Note
Dispositivo nuovo, non usato e non ricondizionato (Sì, No)
Marcatura CE (Sì, No)
Volume camera interna (in litri)
Campo di utilizzo (in °C)
Rivestimento Camera interna
Tipologia Angoli interni
Rivestimento Esterno
Presenza di maniglia o elemento equivalente (Sì, No)
Tipologia vetro per porta interna
Capacità di carico dei ripiani (in Kg)
Dimensione foro passante (in cm)
Variazione spaziale della temperatura a 37°C (in °C)
Variazione temporale della temperatura a 37°C (in °C)
Misurazione dei valori di varizione temporale e spaziale della temperatura secondo DIN 12880 (Sì, No). Indicare nella colonna C il documento contenente dichiarazione del produttore della conformità alla sopracitata norma.
Risoluzione visualizzazione della temperatura (in °C)
Range di regolazione della ventilazione per convezione forzata (in %)
Step di regolazione della ventilazione per convezione forzata (in %)
Tipologia uscita dati (e.g. USB)
Livello di rumorosità (in dBA)
Possibili attività selezionabili da pannello comandi (e.g. accensione dello strumento, tacitazione allarmi, ecc…)
Attivazione e spegnimento dei cicli di temperatura temporizzabili (Sì, No)
Possibilità di programmare rampe di temperatura (Sì, No)
Classe di sicurezza secondo norma DIN 12880:2007
Altezza del tavolo di supporto (in cm)
Presenza 4 ruote di cui almeno due dotate di freno (Sì, No)
Tipologia Allarme Temperatura (Acustico, Visivo, Entrambi)
Alimentazione 220/230 V monofase (Sì, No)
Certificazione CEI 61010-1 (Sì, No)
Dimensioni Esterne (L X P X A cm)
Servizi
Durata della Garanzia (in mesi)
Smaltimento dell'usato con ritiro al piano (Sì, No)