## Foglio1
LOTTO 9 - I.Z.S.L.E.R. - Fornitura di Incubatori a CO2 da 160 lt
Operatore Economico
Modello/i Offerto/i
Si chiede di compilare la tabella sotto riportata. In particolare, dovranno essere obbligatoriamente redatte le colonne B ("Dichiarazione del fornitore") e C ("Indicare Documento e Pagina dove l'informazione è riportata").
Requisiti Minimi | Dichiarazione del fornitore | Indicare Documento e Pagina dove l'informazione è riportata | Note
Dispositivo nuovo, non usato e non ricondizionato (Sì, No)
Marcatura CE (Sì, No)
Volume camera interna (in litri)
Campo di utilizzo (in °C)
Rivestimento Camera interna
Tipologia Angoli interni
Rivestimento Esterno
Presenza di maniglia o elemento equivalente (Sì, No)
Tipologia vetro per porta interna
Porta interna riscaldata o soluzione equivalete atta a limitare il formasi di condensa sulla porta interna (Sì, No)
Capacità di carico dei ripiani (in Kg)
Dimensione foro passante (in cm)
Variazione spaziale della temperatura a 37°C (in °C)
Variazione temporale della temperatura a 37°C (in °C)
Misurazione dei valori di varizione temporale e spaziale della temperatura secondo DIN 12880 (Sì, No). Indicare nella colonna C il documento contenente dichiarazione del produttore della conformità alla sopracitata norma.
Tipologia di riscaldamento della camera (e.g. camicia d'aria, camicia d'acqua)
Risoluzione visualizzazione della temperatura (in °C)
Temperatura di sterilizzazione (in °C)
Necessità di rimuovere sonda CO2 durante il ciclo di sterilizzazione (Sì ,No)
Tipologia di sterilizzazione (secco, umido, ecc…)
Presenza di filtro H13 o superiore o soluzione equivalente atta a garantire i medesimi livelli di sterilità (Sì, No). In caso di soluzione equivalente fornitre opportuna documentazione tecnica comparativa.
Umidità (in %):
Tipologia di umidificazione (e.g. mediante vaschetta, serbatoio)
Tecnologia Sensore CO2 (e.g. infrarosso, termoconducibilità)
Range CO2 (in %)
Accuratezza setting della concentrazione di CO2 (in %)
Variazione temporale della concentrazione di CO2 (in %)
Risoluzione visualizzazione della CO2 (in %)
Tipologia uscita dati (e.g. USB)
Livello di rumorosità (in dBA)
Possibili attività selezionabili da pannello comandi (e.g. accensione dello strumento, tacitazione allarmi, ecc…)
Attivazione e spegnimento dei cicli di temperatura temporizzabili (Sì, No)
Possibilità di programmare rampe di temperatura (Sì, No)
Classe di sicurezza secondo norma DIN 12880:2007
Altezza del tavolo di supporto (in cm)
Presenza sul tavolo di supporto di 4 ruote di cui almeno due dotate di freno (Sì, No)
Tipologia Allarme Temperatura e CO2(Acustico, Visivo, Entrambi)
Tipologia Allarme Porta Aperta (Acustico, Visivo, Entrambi)
Alimentazione 220/230 V monofase (Sì, No)
Certificazione CEI 61010-1 (Sì, No)
Dimensioni Esterne (L X P X A cm)
Servizi
Durata della Garanzia (in mesi)
Servizio di allacciamento all'impianto/bombola di CO2 (Sì, No)
Smaltimento dell'usato con ritiro al piano (Sì, No)