## Foglio1
LOTTO 10 - I.Z.S.L.E.R. - Fornitura di Incubatori a CO2 da 250 lt
Sede | Reparto | RDA | Quantitativo | Numero ripiani | Denominazione Palazzo | Necessaria la fornitura di un piano di supporto aggiuntivo per il posizionamento rialzato dello strumento (Sì,No) | Impianto CO2 |  |  | Piano | Dimensioni varco minore (A x L cm) | Montacarichi/Ascensore |  | Scale |  |  |  | Presenza di ulteriori barriere architettoniche
[7 empty] | Presenza di impianto della CO2 nel sito di installazione (Sì/No) | Presenza di un riduttore di pressione della CO2 (valvolva con manometro per la regolazione della pressione in uscita dal punto finale di erogazione dell'impianto della CO2) (Sì/No) | Distanza tra punto finale di erogazione della CO2 e sito finale di installazione dello strumento |  |  | Dimensioni montacarichi/ascensore (A X L X P cm) | Dimensioni porta montacarichi/ascensore (A X L cm) | N. Gradini Scale | Altezza singolo Gradino (cm) | Larghezza Varco Scale (cm) | Dimensione pianerottoli (L X P cm)
Brescia | Laboratorio di Virologia | 194/2021 | 1 | 3 | Palazzo 11 | No | Sì | Sì | 2 m | 1 | 195 x 80 | // | // | // | // | // | // | //
Modena | Sede Territoriale di Modena | 1686/2020 | 1 | 3 | NA | No | Sì, ma da modificare | Sì | 20 m (da verificare in seguito ad aggiudicazione) | 0 | 210 x 80 | // | // | // | // | // | // | La distanza dal punto di erogazione potrebbe essere ridotta a 7 m, ma questo dovrà essere verificato in seguito all'aggiudicazione
Bologna | Sede Territoriale di Bologna | 1472/2022 | 1 | 3 | SEDE TERRITORIALE DI BOLOGNA | Sì | Sì | Sì | massimo 5 m | 1 | 210 x 114 | 215 x 110 x 208 | 200 x 90 | 24 | 16 | 120 | 283 x 113 | //