## Foglio1
LOTTO 11 - I.Z.S.L.E.R. - Fornitura di Incubatori a CO2 refrigerati da 250 lt
Sede | Reparto | RDA | Quantitativo | Numero ripiani | Denominazione Palazzo | Impianto CO2 |  |  | Piano | Dimensioni varco minore (A x L cm) | Montacarichi/Ascensore |  | Scale |  |  |  | Presenza di ulteriori barriere architettoniche
[6 empty] | Presenza di impianto della CO2 nel sito di installazione (Sì/No) | Presenza di un riduttore di pressione della CO2 (valvolva con manometro per la regolazione della pressione in uscita dal punto finale di erogazione dell'impianto della CO2) (Sì/No) | Distanza tra punto finale di erogazione della CO2 e sito finale di installazione dello strumento |  |  | Dimensioni montacarichi/ascensore (A X L X P cm) | Dimensioni porta montacarichi/ascensore (A X L cm) | N. Gradini Scale | Altezza singolo Gradino (cm) | Larghezza Varco Scale (cm) | Dimensione pianerottoli (L X P cm)
Brescia | Laboratorio di Virologia | 194/2021 | 1 | 3 | Palazzo 11 | Sì | Sì | 2 m | 1 | 195 x 80 | // | // | // | // | // | // | Sede di installazione in fase di ristrutturazione
Brescia | Laboratorio di Virologia | 1625/2022 | 1 | 3 | Palazzo 12 | Sì | Sì | 5 m | 0 | 200 x 100 | // | // | // | // | // | // | //