## Foglio1
LOTTO 2 - I.Z.S.L.E.R. - Fornitura di Incubatori Refrigerati da 250 lt con sistema Peltier
Sede | Reparto | RDA | Quantitativo | Numero ripiani | Denominazione Palazzo | Necessaria la fornitura di un piano di supporto aggiuntivo per il posizionamento rialzato dello strumento (Sì,No) | Piano | Dimensioni varco minore (A x L cm) | Montacarichi/Ascensore |  | Scale |  |  |  | Presenza di ulteriori barriere architettoniche
[9 empty] | Dimensioni montacarichi/ascensore (A X L X P cm) | Dimensioni porta montacarichi/ascensore (A X L cm) | N. Gradini Scale | Altezza singolo Gradino (cm) | Larghezza Varco Scale (cm) | Dimensione pianerottoli (L X P cm)
Sondrio | Sede Territoriale di Sondrio | 1452/2021 | 1 | 2 | NA | Sì | 0 | 210 x 220 | // | // | // | // | // | // | //
Milano | Sede Territoriale di Milano | 1498/2021 | 3 | 2 | NA | Sì | 1 | 192 x 81 | 192 X 81 x 130 | 192 x 81 | 27 | 20 | 110 | 110 x 100 | Accesso attraverso piano rialzato mediante n. 9 scalini e larghezza varco 200 cm
Milano | Sede Territoriale di Milano | 2063/2022 | 1 | 2 | NA | Sì | 1 | 192 x 81 | 192 X 81 x 130 | 192 x 81 | 27 | 20 | 110 | 110 x 100 | Accesso attraverso piano rialzato mediante n. 9 scalini e larghezza varco 200 cm
Modena | Sede Territoriale di Modena | 1688/2020 | 2 | 2 | NA | No | 0 | 210 X 80 | // | // | // | // | // | // | //
Ferrara | Sede Territoriale di Ferrara | 448/2022 | 3 | 2 | NA | Sì | 1 | 210 x 120 | 210 x 90 x 150 | 210 x 90 | 20 | 18 | 132 | 132 x 132 | //
Binago | Sede Territoriale di Binago | 1453/2021 | 2 | 2 | NA | No | 2 | 205 x 90 | 206x139x140 | 198x88 | 40 | 17 | 104 | 180 | Scale curve
Bologna | Sede Territoriale di Bologna | 1471/2022 | 2 | 2 | SEDE TERRITORIALE DI BOLOGNA | Sì | 1 | 210 x 114 | 215x110x208 | 200x90 | 24 | 16 | 120 | 283x113 | //
Bergamo | Sede Territoriale di Bergamo | 1460/2021 | 1 | 2 | NA | No | 0 | 200 x 110 | // | // | // | // | // | // | rampa di accesso entrata principale largh 120 lungh 90
Cremona | Sede Territoriale di Cremona | 1485/2021 | 2 | 3 | NA | Sì | 0 | 202 x 80 | 198 x 140 x 170 | 198 X 100 | 19 | 18 | 108 | 108 x 108 | Piano terra rialzato