## Foglio1
LOTTO 9 - I.Z.S.L.E.R. - Fornitura di Incubatori a CO2 da 160 lt
Sede | Reparto | RDA | Quantitativo | Numero ripiani | Denominazione Palazzo | Necessaria la fornitura di un piano di supporto aggiuntivo per il posizionamento rialzato dello strumento (Sì,No) | Impianto CO2 |  |  | Piano | Dimensioni varco minore (A x L cm) | Montacarichi/Ascensore |  | Scale |  |  |  | Presenza di ulteriori barriere architettoniche
[7 empty] | Presenza di impianto della CO2 nel sito di installazione (Sì/No) | Presenza di un riduttore di pressione della CO2 (valvolva con manometro per la regolazione della pressione in uscita dal punto finale di erogazione dell'impianto della CO2) (Sì/No) | Distanza tra punto finale di erogazione della CO2 e sito finale di installazione dello strumento |  |  | Dimensioni montacarichi/ascensore (A X L X P cm) | Dimensioni porta montacarichi/ascensore (A X L cm) | N. Gradini Scale | Altezza singolo Gradino (cm) | Larghezza Varco Scale (cm) | Dimensione pianerottoli (L X P cm)
Brescia | Reparto substrati cellulari e immunologi | 984/2016 | 1 | 3 | Palazzo 1 | Sì | Sì | Sì | 2 m | 2 | 200 x 100 | 210 x 145 x 130 | 200 x 115 | 70 | 17 | 130 | 295 x 130 | //
Sondrio | Sede Territoriale di Sondrio | 1038/2021 | 1 | 2 | NA | No | Sì, bombola esterna | Sì | 1,5 m | 0 | 210 x 220 | // | // | // | // | // | // | //
Bologna | Sede Territoriale di Bologna | 1659/2020 | 1 | 3 | SEDE TERRITORIALE DI BOLOGNA | Sì | Sì | Sì | 5 m | 1 | 210 x 114 | 215 x 110 x 208 | 200 x 90 | 24 | 16 | 120 | 283x113 | //
Cremona | Sede Territoriale di Cremona | 417/2020 | 1 | 2 | NA | Sì | Sì | Sì | 5 m | 0 | 202 x 80 | 198 x 140 x 170 | 198 x 100 | 19 | 18 | 108 | 108 x 108 | Piano terra rialzato