## LOTTO 1
LOTTO 1: INCUBATORI ATMOSFERA AMBIENTE - VOLUME 180 LITRI
| CRITERI | Descrizione ditta offerente | SUBCRITERI | PUNTEGGIO MASSIMO
1 | Stabilità nel tempo (variazione temperatura nel punto centrale della camera a 37 °C) |  | ΔT massimo | 15
≤ 0,35 °C: 15 punti
0,36-0,40 °C: 10 punti
0,41-0,45 °C: 7 punti
0,46-0,50 °C: 3 punti
> 0,50 °C: NON IDONEO
2 | Stabilità nello spazio all’interno del campo di utilizzo (escursione massima tra punto più caldo e punto più freddo a 37 °C) |  | ΔT massimo | 15
≤ 0,35 °C: 15 punti
0,36-0,40 °C: 10 punti
0,41-0,45 °C: 7 punti
0,46-0,50 °C: 3 punti
0,51-1,0 °C: 0 punti
> 1 °C NON IDONEO
3 | Tempo di ripristino a 37 °C (ripristino 99% del ΔT rispetto al valore di set-point dopo apertura di 30 secondi) |  | ≤ 4 minuti: 15 punti | 15
5-6 minuti: 10 punti
7-8 minuti: 7 punti
9-10 minuti: 3 punti
> 10 min: NON IDONEO
4 | Uscita dati: altre predisposizioni, in aggiunta al minimo richiesto, per collegamenti alla rete informatica o ad altre apparecchiature |  | massimo 10 punti | 10
5 | Timer: programmabile oltre 24 ore e/o su più giorni |  | massimo 10 punti | 10
6 | Sicurezza: ulteriori dispositivi oltre a quelli minimi richiesti |  | massimo 5 punti | 5

## LOTTO 2
LOTTO 2: INCUBATORI ATMOSFERA AMBIENTE - VOLUME 250 LITRI
| CRITERI | Descrizione ditta offerente | SUBCRITERI | PUNTEGGIO MASSIMO
1 | Stabilità nel tempo (variazione temperatura nel punto centrale della camera a 37 °C) |  | ΔT massimo | 15
≤ 0,35 °C: 15 punti
0,36-0,40 °C: 10 punti
0,41-0,45 °C: 7 punti
0,46-0,50 °C: 3 punti
> 0,50 °C: NON IDONEO
2 | Stabilità nello spazio all’interno del campo di utilizzo (escursione massima tra punto più caldo e punto più freddo a 37 °C) |  | ΔT massimo | 15
≤ 0,35 °C: 15 punti
0,36-0,40 °C: 10 punti
0,41-0,45 °C: 7 punti
0,46-0,50 °C: 3 punti
0,51-1,0 °C: 0 punti
> 1 °C NON IDONEO
3 | Tempo di ripristino a 37 °C (ripristino 99% del ΔT rispetto al valore di set-point dopo apertura di 30 secondi) |  | ≤ 4 minuti: 15 punti | 15
5-6 minuti: 10 punti
7-8 minuti: 7 punti
9-10 minuti: 3 punti
> 10 min: NON IDONEO
4 | Uscita dati: altre predisposizioni, in aggiunta al minimo richiesto, per collegamenti alla rete informatica o ad altre apparecchiature |  | massimo 10 punti | 10
5 | Timer: programmabile oltre 24 ore e/o su più giorni |  | massimo 10 punti | 10
6 | Sicurezza: ulteriori dispositivi oltre a quelli minimi richiesti |  | massimo 5 punti | 5

## LOTTO 3
LOTTO 3: INCUBATORI ATMOSFERA AMBIENTE - VOLUME 400 LITRI
| CRITERI | Descrizione ditta offerente | SUBCRITERI | PUNTEGGIO MASSIMO
1 | Stabilità nel tempo (variazione temperatura nel punto centrale della camera a 37 °C) |  | ΔT massimo | 15
≤ 0,35 °C: 15 punti
0,36-0,40 °C: 10 punti
0,41-0,45 °C: 7 punti
0,46-0,50 °C: 3 punti
> 0,50 °C: NON IDONEO
2 | Stabilità nello spazio all’interno del campo di utilizzo (escursione massima tra punto più caldo e punto più freddo a 37 °C) |  | ΔT massimo | 15
≤ 0,35 °C: 15 punti
0,36-0,40 °C: 10 punti
0,41-0,45 °C: 7 punti
0,46-0,50 °C: 3 punti
0,51-1,0 °C: 0 punti
> 1 °C NON IDONEO
3 | Tempo di ripristino a 37 °C (ripristino 99% del ΔT rispetto al valore di set-point dopo apertura di 30 secondi) |  | ≤ 4 minuti: 15 punti | 15
5-6 minuti: 10 punti
7-8 minuti: 7 punti
9-10 minuti: 3 punti
> 10 min: NON IDONEO
4 | Uscita dati: altre predisposizioni, in aggiunta al minimo richiesto, per collegamenti alla rete informatica o ad altre apparecchiature |  | massimo 10 punti | 10
5 | Timer: programmabile oltre 24 ore e/o su più giorni |  | massimo 10 punti | 10
6 | Sicurezza: ulteriori dispositivi oltre a quelli minimi richiesti |  | massimo 5 punti | 5

## LOTTO 4
LOTTO 4: INCUBATORI ATMOSFERA AMBIENTE - VOLUME 700 LITRI
| CRITERI | Descrizione ditta offerente | SUBCRITERI | PUNTEGGIO MASSIMO
1 | Stabilità nel tempo (variazione temperatura nel punto centrale della camera a 37 °C) |  | ΔT massimo | 15
≤ 0,35 °C: 15 punti
0,36-0,40 °C: 10 punti
0,41-0,45 °C: 7 punti
0,46-0,50 °C: 3 punti
> 0,50 °C: NON IDONEO
2 | Stabilità nello spazio all’interno del campo di utilizzo (escursione massima tra punto più caldo e punto più freddo a 37 °C) |  | ΔT massimo | 15
≤ 0,35 °C: 15 punti
0,36-0,40 °C: 10 punti
0,41-0,45 °C: 7 punti
0,46-0,50 °C: 3 punti
0,51-1,0 °C: 0 punti
> 1 °C NON IDONEO
3 | Tempo di ripristino a 37 °C (ripristino 99% del ΔT rispetto al valore di set-point dopo apertura di 30 secondi) |  | ≤ 4 minuti: 15 punti | 15
5-6 minuti: 10 punti
7-8 minuti: 7 punti
9-10 minuti: 3 punti
> 10 min: NON IDONEO
4 | Uscita dati: altre predisposizioni, in aggiunta al minimo richiesto, per collegamenti alla rete informatica o ad altre apparecchiature |  | massimo 10 punti | 10
5 | Timer: programmabile oltre 24 ore e/o su più giorni |  | massimo 10 punti | 10
6 | Sicurezza: ulteriori dispositivi oltre a quelli minimi richiesti |  | massimo 5 punti | 5

## LOTTO 5
LOTTO 5: INCUBATORI MICROAEROFILIA - VOLUME 180 LITRI
| CRITERI | Descrizione ditta offerente | SUBCRITERI | PUNTEGGIO MASSIMO
1 | Stabilità nel tempo (variazione temperatura nel punto centrale della camera a 37 °C) |  | ΔT massimo | 15
≤ 0,35 °C: 15 punti
0,36-0,40 °C: 10 punti
0,41-0,45 °C: 7 punti
0,46-0,50 °C: 3 punti
> 0,50 °C: NON IDONEO
2 | Stabilità nello spazio all’interno del campo di utilizzo (escursione massima tra punto più caldo e punto più freddo a 37 °C) |  | ΔT massimo | 15
≤ 0,35 °C: 15 punti
0,36-0,40 °C: 10 punti
0,41-0,45 °C: 7 punti
0,46-0,50 °C: 3 punti
0,51-1,0 °C: 0 punti
> 1 °C NON IDONEO
3 | Tempo di ripristino a 37 °C (ripristino 99% del ΔT rispetto al valore di set-point dopo apertura di 30 secondi) |  | ≤ 5 min: 15 punti | 15
6-7 min: 10 punti
8-10 min: 5 punti
> 10 min: NON IDONEO
4 | Regolazione CO2: range 0% – 20% |  | massimo 7 punti | 10
| Accuratezza misura CO2 superiore al valore minimo richiesto |  | massimo 3 punti
5 | Uscita dati: altre predisposizioni, in aggiunta al minimo richiesto, per collegamenti alla rete informatica o ad altre apparecchiature |  | massimo 4 punti | 4
6 | Timer: programmabile oltre 24 ore e/o su più giorni |  | massimo 4 punti | 4
7 | Sicurezza: ulteriori dispositivi oltre a quelli minimi richiesti |  | massimo 3 punti | 3
8 | Sistema eliminazione condense in dotazione |  | massimo 4 punti | 4

## LOTTO 6
LOTTO 6: INCUBATORI MICROAEROFILIA - VOLUME 250 LITRI
| CRITERI | Descrizione ditta offerente | SUBCRITERI | PUNTEGGIO MASSIMO
1 | Stabilità nel tempo (variazione temperatura nel punto centrale della camera a 37 °C) |  | ΔT massimo | 15
≤ 0,35 °C: 15 punti
0,36-0,40 °C: 10 punti
0,41-0,45 °C: 7 punti
0,46-0,50 °C: 3 punti
> 0,50 °C: NON IDONEO
2 | Stabilità nello spazio all’interno del campo di utilizzo (escursione massima tra punto più caldo e punto più freddo a 37 °C) |  | ΔT massimo | 15
≤ 0,35 °C: 15 punti
0,36-0,40 °C: 10 punti
0,41-0,45 °C: 7 punti
0,46-0,50 °C: 3 punti
0,51-1,0 °C: 0 punti
> 1 °C NON IDONEO
3 | Tempo di ripristino a 37 °C (ripristino 99% del ΔT rispetto al valore di set-point dopo apertura di 30 secondi) |  | ≤ 5 min: 15 punti | 15
6-7 min: 10 punti
8-10 min: 5 punti
> 10 min: NON IDONEO
4 | Regolazione CO2: range 0% – 20% |  | massimo 7 punti | 10
| Accuratezza misura CO2 superiore al valore minimo richiesto |  | massimo 3 punti
5 | Uscita dati: altre predisposizioni, in aggiunta al minimo richiesto, per collegamenti alla rete informatica o ad altre apparecchiature |  | massimo 4 punti | 4
6 | Timer: programmabile oltre 24 ore e/o su più giorni |  | massimo 4 punti | 4
7 | Sicurezza: ulteriori dispositivi oltre a quelli minimi richiesti |  | massimo 3 punti | 3
8 | Sistema eliminazione condense in dotazione |  | massimo 4 punti | 4

## LOTTO 7
LOTTO 7: INCUBATORI REFRIGERATI - VOLUME 180 LITRI
| CRITERI | SUBCRITERI | PUNTEGGIO
1 | Stabilità nel tempo (variazione temperatura nel punto centrale della camera) | ΔT massimo | 15 (7,5 + 7,5)
Frigorifero:
≤ 0,35 °C: 7,5 punti
0,36-0,40 °C: 5 punti
0,41-0,45 °C: 3 punti
0,46-0,50 °C: 1 punti
> 0,50 °C: NON IDONEO
Incubatore:
≤ 0,35 °C: 7,5 punti
0,36-0,40 °C: 5 punti
0,41-0,45 °C: 3 punti
0,46-0,50 °C: 1 punti
> 0,50 °C: NON IDONEO
2 | Stabilità nello spazio all’interno del campo di utilizzo (escursione massima tra punto più caldo e punto più freddo) | ΔT massimo | 15 (7,5 + 7,5)
Frigorifero:
≤ 0,50 °C: 7,5 punti
0,51-0,55 °C: 5 punti
0,56-0,60 °C: 3 punti
0,61-1,0 °C: 0 punti
> 1 °C: NON IDONEO
Incubatore:
≤ 0,40 °C: 7,5 punti
0,41-0,45 °C: 5 punti
0,46-0,50 °C: 3 punti
0,51-0,55 °C: 1 punti
0,56-60 °C: 0 punti
> 0,60 °C: NON IDONEO
3 | Tempo di ripristino (ripristino 99% del ΔT rispetto al valore di set-point dopo apertura di 30 secondi) | Frigorifero (4 °C): | 15 (7,5 + 7,5)
≤ 5 min: 7,5 punti
6-7 min: 5 punti
8-10 min: 3 punti
>10 min: NON IDONEO
Incubatore (37 °C):
≤ 5 min: 7,5 punti
6-7 min: 5 punti
8-10 min: 3 punti
>10 min: NON IDONEO
4 | Uscita dati: altre predisposizioni, in aggiunta al minimo richiesto, per collegamenti alla rete informatica o ad altre apparecchiature | massimo 10 punti | 10
5 | Timer: |  | 10
| - programmabile su più giorni sia per frigorifero che per incubatore | massimo 6 punti
| - shift temperatura impostabile oltre 24 ore o su più giorni | massimo 4 punti
6 | Sicurezza: ulteriori dispositivi oltre a quelli minimi richiesti | massimo 5 punti | 5

## LOTTO 8
LOTTO 8: INCUBATORI REFRIGERATI - VOLUME 250 LITRI
| CRITERI | SUBCRITERI | PUNTEGGIO
1 | Stabilità nel tempo (variazione temperatura nel punto centrale della camera) | ΔT massimo | 15 (7,5 + 7,5)
Frigorifero:
≤ 0,35 °C: 7,5 punti
0,36-0,40 °C: 5 punti
0,41-0,45 °C: 3 punti
0,46-0,50 °C: 1 punti
> 0,50 °C: NON IDONEO
Incubatore:
≤ 0,35 °C: 7,5 punti
0,36-0,40 °C: 5 punti
0,41-0,45 °C: 3 punti
0,46-0,50 °C: 1 punti
> 0,50 °C: NON IDONEO
2 | Stabilità nello spazio all’interno del campo di utilizzo (escursione massima tra punto più caldo e punto più freddo) | ΔT massimo | 15 (7,5 + 7,5)
Frigorifero:
≤ 0,50 °C: 7,5 punti
0,51-0,55 °C: 5 punti
0,56-0,60 °C: 3 punti
0,61-1,0 °C: 0 punti
> 1 °C: NON IDONEO
Incubatore:
≤ 0,40 °C: 7,5 punti
0,41-0,45 °C: 5 punti
0,46-0,50 °C: 3 punti
0,51-0,55 °C: 1 punti
0,56-60 °C: 0 punti
> 0,60 °C: NON IDONEO
3 | Tempo di ripristino (ripristino 99% del ΔT rispetto al valore di set-point dopo apertura di 30 secondi) | Frigorifero (4 °C): | 15 (7,5 + 7,5)
≤ 5 min: 7,5 punti
6-7 min: 5 punti
8-10 min: 3 punti
>10 min: NON IDONEO
Incubatore (37 °C):
≤ 5 min: 7,5 punti
6-7 min: 5 punti
8-10 min: 3 punti
>10 min: NON IDONEO
4 | Uscita dati: altre predisposizioni, in aggiunta al minimo richiesto, per collegamenti alla rete informatica o ad altre apparecchiature | massimo 10 punti | 10
5 | Timer: |  | 10
| - programmabile su più giorni sia per frigorifero che per incubatore | massimo 6 punti
| - shift temperatura impostabile oltre 24 ore o su più giorni | massimo 4 punti
6 | Sicurezza: ulteriori dispositivi oltre a quelli minimi richiesti | massimo 5 punti | 5

## LOTTO 9
LOTTO 9: INCUBATORI REFRIGERATI - VOLUME 400 LITRI
| CRITERI | SUBCRITERI | PUNTEGGIO
1 | Stabilità nel tempo (variazione temperatura nel punto centrale della camera) | ΔT massimo | 15 (7,5 + 7,5)
Frigorifero:
≤ 0,35 °C: 7,5 punti
0,36-0,40 °C: 5 punti
0,41-0,45 °C: 3 punti
0,46-0,50 °C: 1 punti
> 0,50 °C: NON IDONEO
Incubatore:
≤ 0,35 °C: 7,5 punti
0,36-0,40 °C: 5 punti
0,41-0,45 °C: 3 punti
0,46-0,50 °C: 1 punti
> 0,50 °C: NON IDONEO
2 | Stabilità nello spazio all’interno del campo di utilizzo (escursione massima tra punto più caldo e punto più freddo) | ΔT massimo | 15 (7,5 + 7,5)
Frigorifero:
≤ 0,50 °C: 7,5 punti
0,51-0,55 °C: 5 punti
0,56-0,60 °C: 3 punti
0,61-1,0 °C: 0 punti
> 1 °C: NON IDONEO
Incubatore:
≤ 0,40 °C: 7,5 punti
0,41-0,45 °C: 5 punti
0,46-0,50 °C: 3 punti
0,51-0,55 °C: 1 punti
0,56-60 °C: 0 punti
> 0,60 °C: NON IDONEO
3 | Tempo di ripristino (ripristino 99% del ΔT rispetto al valore di set-point dopo apertura di 30 secondi) | Frigorifero (4 °C): | 15 (7,5 + 7,5)
≤ 5 min: 7,5 punti
6-7 min: 5 punti
8-10 min: 3 punti
>10 min: NON IDONEO
Incubatore (37 °C):
≤ 5 min: 7,5 punti
6-7 min: 5 punti
8-10 min: 3 punti
>10 min: NON IDONEO
4 | Uscita dati: altre predisposizioni, in aggiunta al minimo richiesto, per collegamenti alla rete informatica o ad altre apparecchiature | massimo 10 punti | 10
5 | Timer: |  | 10
| - programmabile su più giorni sia per frigorifero che per incubatore | massimo 6 punti
| - shift temperatura impostabile oltre 24 ore o su più giorni | massimo 4 punti
6 | Sicurezza: ulteriori dispositivi oltre a quelli minimi richiesti | massimo 5 punti | 5

## LOTTO 10
LOTTO 10: INCUBATORI REFRIGERATI - VOLUME 450 LITRI
| CRITERI | SUBCRITERI | PUNTEGGIO
1 | Stabilità nel tempo (variazione temperatura nel punto centrale della camera) | ΔT massimo | 15 (7,5 + 7,5)
Frigorifero:
≤ 0,35 °C: 7,5 punti
0,36-0,40 °C: 5 punti
0,41-0,45 °C: 3 punti
0,46-0,50 °C: 1 punti
> 0,50 °C: NON IDONEO
Incubatore:
≤ 0,35 °C: 7,5 punti
0,36-0,40 °C: 5 punti
0,41-0,45 °C: 3 punti
0,46-0,50 °C: 1 punti
> 0,50 °C: NON IDONEO
2 | Stabilità nello spazio all’interno del campo di utilizzo (escursione massima tra punto più caldo e punto più freddo) | ΔT massimo | 15 (7,5 + 7,5)
Frigorifero:
≤ 0,50 °C: 7,5 punti
0,51-0,55 °C: 5 punti
0,56-0,60 °C: 3 punti
0,61-1,0 °C: 0 punti
> 1 °C: NON IDONEO
Incubatore:
≤ 0,40 °C: 7,5 punti
0,41-0,45 °C: 5 punti
0,46-0,50 °C: 3 punti
0,51-0,55 °C: 1 punti
0,56-60 °C: 0 punti
> 0,60 °C: NON IDONEO
3 | Tempo di ripristino (ripristino 99% del ΔT rispetto al valore di set-point dopo apertura di 30 secondi) | Frigorifero (4 °C): | 15 (7,5 + 7,5)
≤ 5 min: 7,5 punti
6-7 min: 5 punti
8-10 min: 3 punti
>10 min: NON IDONEO
Incubatore (37 °C):
≤ 5 min: 7,5 punti
6-7 min: 5 punti
8-10 min: 3 punti
>10 min: NON IDONEO
4 | Uscita dati: altre predisposizioni, in aggiunta al minimo richiesto, per collegamenti alla rete informatica o ad altre apparecchiature | massimo 10 punti | 10
5 | Timer: |  | 10
| - programmabile su più giorni sia per frigorifero che per incubatore | massimo 6 punti
| - shift temperatura impostabile oltre 24 ore o su più giorni | massimo 4 punti
6 | Sicurezza: ulteriori dispositivi oltre a quelli minimi richiesti | massimo 5 punti | 5

## LOTTO 11
LOTTO 11: INCUBATORI REFRIGERATI - VOLUME 700 LITRI
| CRITERI | SUBCRITERI | PUNTEGGIO
1 | Stabilità nel tempo (variazione temperatura nel punto centrale della camera) | ΔT massimo | 15 (7,5 + 7,5)
Frigorifero:
≤ 0,35 °C: 7,5 punti
0,36-0,40 °C: 5 punti
0,41-0,45 °C: 3 punti
0,46-0,50 °C: 1 punti
> 0,50 °C: NON IDONEO
Incubatore:
≤ 0,35 °C: 7,5 punti
0,36-0,40 °C: 5 punti
0,41-0,45 °C: 3 punti
0,46-0,50 °C: 1 punti
> 0,50 °C: NON IDONEO
2 | Stabilità nello spazio all’interno del campo di utilizzo (escursione massima tra punto più caldo e punto più freddo) | ΔT massimo | 15 (7,5 + 7,5)
Frigorifero:
≤ 0,50 °C: 7,5 punti
0,51-0,55 °C: 5 punti
0,56-0,60 °C: 3 punti
0,61-1,0 °C: 0 punti
> 1 °C: NON IDONEO
Incubatore:
≤ 0,40 °C: 7,5 punti
0,41-0,45 °C: 5 punti
0,46-0,50 °C: 3 punti
0,51-0,55 °C: 1 punti
0,56-60 °C: 0 punti
> 0,60 °C: NON IDONEO
3 | Tempo di ripristino (ripristino 99% del ΔT rispetto al valore di set-point dopo apertura di 30 secondi) | Frigorifero (4 °C): | 15 (7,5 + 7,5)
≤ 5 min: 7,5 punti
6-7 min: 5 punti
8-10 min: 3 punti
>10 min: NON IDONEO
Incubatore (37 °C):
≤ 5 min: 7,5 punti
6-7 min: 5 punti
8-10 min: 3 punti
>10 min: NON IDONEO
4 | Uscita dati: altre predisposizioni, in aggiunta al minimo richiesto, per collegamenti alla rete informatica o ad altre apparecchiature | massimo 10 punti | 10
5 | Timer: |  | 10
| - programmabile su più giorni sia per frigorifero che per incubatore | massimo 6 punti
| - shift temperatura impostabile oltre 24 ore o su più giorni | massimo 4 punti
6 | Sicurezza: ulteriori dispositivi oltre a quelli minimi richiesti | massimo 5 punti | 5

## LOTTO 12
LOTTO 12: INCUBATORI PER GMP - ATMOSFERA AMBIENTE
| CRITERI | Descrizione ditta offerente | SUBCRITERI | PUNTEGGIO MASSIMO
1 | Stabilità nel tempo (variazione temperatura nel punto centrale della camera a 37 °C) |  | ΔT massimo | 15
≤ 0,35 °C: 15 punti
0,36-0,40 °C: 10 punti
0,41-0,45 °C: 7 punti
0,46-0,50 °C: 3 punti
> 0,50 °C: NON IDONEO
2 | Stabilità nello spazio all’interno del campo di utilizzo (escursione massima tra punto più caldo e punto più freddo a 37 °C) |  | ΔT massimo | 15
≤ 0,35 °C: 15 punti
0,36-0,40 °C: 10 punti
0,41-0,45 °C: 7 punti
0,46-0,50 °C: 3 punti
0,51-1,0 °C: 0 punti
> 1 °C NON IDONEO
3 | Tempo di ripristino a 37 °C (ripristino 99% del ΔT rispetto al valore di set-point dopo apertura di 30 secondi) |  | ≤ 4 minuti: 15 punti | 15
5-6 minuti: 10 punti
7-8 minuti: 7 punti
9-10 minuti: 3 punti
> 10 min: NON IDONEO
4 | Uscita dati: altre predisposizioni, in aggiunta al minimo richiesto, per collegamenti alla rete informatica o ad altre apparecchiature |  | massimo 10 punti | 10
5 | Timer: programmabile oltre 24 ore e/o su più giorni |  | massimo 10 punti | 10
6 | Sicurezza: ulteriori dispositivi oltre a quelli minimi richiesti |  | massimo 5 punti | 5

## LOTTO 13
LOTTO 13: INCUBATORI PER GMP - MICROAEROFILIA
| CRITERI | Descrizione ditta offerente | SUBCRITERI | PUNTEGGIO MASSIMO
1 | Stabilità nel tempo (variazione temperatura nel punto centrale della camera a 37 °C) |  | ΔT massimo | 15
≤ 0,35 °C: 15 punti
0,36-0,40 °C: 10 punti
0,41-0,45 °C: 7 punti
0,46-0,50 °C: 3 punti
> 0,50 °C: NON IDONEO
2 | Stabilità nello spazio all’interno del campo di utilizzo (escursione massima tra punto più caldo e punto più freddo a 37 °C) |  | ΔT massimo | 15
≤ 0,35 °C: 15 punti
0,36-0,40 °C: 10 punti
0,41-0,45 °C: 7 punti
0,46-0,50 °C: 3 punti
0,51-1,0 °C: 0 punti
> 1 °C NON IDONEO
3 | Tempo di ripristino a 37 °C (ripristino 99% del ΔT rispetto al valore di set-point dopo apertura di 30 secondi) |  | ≤ 5 min: 15 punti | 15
6-7 min: 10 punti
8-10 min: 5 punti
> 10 min: NON IDONEO
4 | Regolazione CO2: range 0% – 20% |  | massimo 7 punti | 10
| Accuratezza misura CO2 superiore al valore minimo richiesto |  | massimo 3 punti
5 | Uscita dati: altre predisposizioni, in aggiunta al minimo richiesto, per collegamenti alla rete informatica o ad altre apparecchiature |  | massimo 4 punti | 4
6 | Timer: programmabile oltre 24 ore e/o su più giorni |  | massimo 4 punti | 4
7 | Sicurezza: ulteriori dispositivi oltre a quelli minimi richiesti |  | massimo 3 punti | 3
8 | Sistema eliminazione condense in dotazione |  | massimo 4 punti | 4

## LOTTO 14
LOTTO 14: INCUBATORI REFRIGERATI CON AGITAZIONE
| CRITERI | SUBCRITERI | PUNTEGGIO
1 | Stabilità nel tempo (variazione temperatura nel punto centrale della camera) | ΔT massimo | 15 (7,5 + 7,5)
Frigorifero:
≤ 0,35 °C: 7,5 punti
0,36-0,40 °C: 6 punti
0,41-0,45 °C: 5 punti
0,46-0,50 °C: 3 punti
> 0,50 °C: NON IDONEO
Incubatore:
≤ 0,35 °C: 7,5 punti
0,36-0,40 °C: 6 punti
0,41-0,45 °C: 5 punti
0,46-0,50 °C: 3 punti
> 0,50 °C: NON IDONEO
2 | Stabilità nello spazio all’interno del campo di utilizzo (escursione massima tra punto più caldo e punto più freddo) | ΔT massimo | 15 (7,5 + 7,5)
Frigorifero:
≤ 0,50 °C: 7,5 punti
0,51-0,55 °C: 6 punti
0,56-0,60 °C: 5 punti
0,61-1,0 °C: 3 punti
> 1 °C: NON IDONEO
Incubatore:
≤ 0,50 °C: 7,5 punti
0,51-0,55 °C: 6 punti
0,56-0,60 °C: 5 punti
0,61-1,0 °C: 3 punti
> 1 °C: NON IDONEO
3 | Tempo di ripristino (ripristino 99% del ΔT rispetto al valore di set-point dopo apertura di 30 secondi) | Frigorifero (4 °C): | 15 (7,5 + 7,5)
≤ 3 min: 7,5 punti
4-5 min : 5 punti
6-7 min: 3 punti
8-10 min: 1 punti
>10 min: NON IDONEO
Incubatore (37 °C):
≤ 3 min: 7,5 punti
4-5 min : 5 punti
6-7 min: 3 punti
8-10 min: 1 punti
>10 min: NON IDONEO
4 | Uscita dati: altre predisposizioni, in aggiunta al minimo richiesto, per collegamenti alla rete informatica o ad altre apparecchiature | massimo 7 punti | 7
5 | Timer: |  | 5
| - programmabile su più giorni sia per frigorifero che per incubatore | massimo 3 punti
| - shift temperatura impostabile oltre 24 ore o su più giorni | massimo 2 punti
6 | Velocità rotazione: impostazione per valori oltre 300 rpm | massimo 5 punti | 5
7 | Predisposizione per controllo elettronico CO2 | massimo 5 punti | 5
8 | Sicurezza: ulteriori dispositivi oltre a quelli minimi richiesti | massimo 3 punti | 3