Allegato A – Lotto 2

| Criteri di valutazione e subcriteri | Punteggi massimi assegnati | Punti | Da compilare a cura dell'Operatore Economico |
| --- | --- | --- | --- |
| Flessibilità e qualità del sistema (da documentare) | Max punti 5 |  |  |
| - Possibilità di interruzione in funzione della sosta notturna - Disponibilità reagenti pronto uso - Etichettatura e rintracciabilità dei singoli reagenti |  | 1 2 2 |  |
| Sensibilità diagnostica dichiarata (da documentare con dossier di validazione e/o pubblicazioni su un numero rappresentativo di soggetti) | Max punti 10 |  |  |
| - Complessiva - Su animali clinici - Su animali subclinici Low shedders - Su animali subclinici Moderate shedders - Su animali subclinici High shedders |  | 2 2 2 2 2 |  |
| C Sensibilità diagnostica (valutata con prove presso il centro di referenza) | Max punti 10 |  |  |
| - Massima sensibilità tra i kit presentati Ai kit che presenteranno sensibilità inferiore verrà attribuito un punteggio inferiore, proporzionale al numero massimo di sieri rilevati. (Es. Sensibilità kit A: 50% e sensibilità kit B: 25%. Punteggio attribuito al kit A: 10 e punteggio attribuito al kit B: 5) |  | 10 |  |
| Specificità diagnostiche dichiarate (documentare con dossier di validazione e/o pubblicazioni su un numero rappresentativo di soggetti) | Max punti 5 |  |  |
| - su animali di allevamenti certificati: >99% 98-99% <98% |  | 5 3 0 |  |
| Specificità diagnostica (valutata con prove presso il centro di referenza) | Max punti 10 |  |  |
| - su animali di allevamenti certificati: >99% 98-99% <98% |  | 10 5 0 |  |
| Sensibilità analitica (valutata con prove presso il centro di referenza) | Max punti 10 |  |  |
| - prove di confronto su 20 sieri di soggetti infetti (0,5 punti per ogni siero) |  | 10 |  |
| Ripetibilità e riproducibilità (valutata con prove presso il centro di referenza) | Max punti 10 |  |  |
| - Cv <6% - Cv 6-10% - Cv >10% |  | 10 5 0 |  |
| Dossier di validazione per matrice e specie (documentare con dossier di validazione e/o pubblicazioni su un numero rappresentativo di soggetti) | Max punti 10 |  |  |
| a) siero bufalino (totale massimo 5 punti): - pubblicazione su riviste nazionali ed internazionali - dati di partecipazione a ring test nazionali e/o internazionali b) siero altri ruminanti selvatici (totale massimo 5 punti): - pubblicazione su riviste nazionali ed internazionali - dati di partecipazione a ring test nazionali e/o internazionali |  | 3 2 3 2 |  |