## Foglio1
I.Z.S.L.E.R. - FORNITURA IN SERVICE PER 36 MESI DI KIT E N. 23 SISTEMI COMPLETI REAL-TIME PCR PER LA RICERCA DI PATOGENI ALIMENTARI
Operatore Economico:
Modello Strumentazione offerta:
Si chiede di compilare la tabella sotto riportata. In particolare, dovranno essere obbligatoriamente redatte le colonne B ("Dichiarazione del fornitore") e C ("Indicare Documento e Pagina dove l'informazione è riportata").
Requisiti Minimi | Dichiarazione del fornitore | Indicare Documento e Pagina dove l'informazione è riportata | Note
Strumentazione
Dispositivo nuovo non ricondizionato [Sì, No]:
Da banco [Sì, No]:
Blocco Peltier da 96 pozzetti [Sì, No]:
Possibilità di esecuzione di multiplex fino a 5 target per singolo pozzetto [Sì, No]:
Possibilità di effettuare gradienti di temperatura [Sì, No]:
Range temperature [°C]:
Accuratezza a 90°C [°C]:
Uniformità tra i pozzetti a 90°C [°C]:
Volume di analisi per pozzetto [μl]:
Possibilità di visualizzare la corsa durante l’esecuzione [Sì, No]:
Sistema aperto all’utilizzo di plastiche (e.g. piastre da 96, strip) disponibili sul mercato da operatori economici diversi dal produttore/fornitore [Sì, No]:
Marcatura CE con conformità alle seguenti norme tecniche: o IEC 61010-1; o IEC 61010-2-010; o IEC 61326-1 [Sì, No]:
Corredata da postazione informatizzata (laptop o computer + monitor) e relativo software per la raccolta dati, configurazione delle run e analisi dei risultati. Dovrà essere possibile la messa in Dominio della postazione offerta sulla base dei requisiti indicati nel documento “Capitolato_Oneri_Sistemi_Informativi.pdf” [Sì, No]:
Marcatura CE [Sì, No]:
Verfica del corretto funzionamento del termoblocco effettuata mediante strumentazione di misura certificati da un laboratorio di taratura accreditato per la specifica grandezza misurata, da parte di un ente di accreditamento riconosciuto a livello nazionale (es. Accredia, ENAC, Cofrac, DAkkS) [Sì,No]:
Kit
Devono essere comprensivi di: o Primer e Sonde; o Reagenti per l’estrazione ed amplificazione degli acidi nucleici; o Controlli [Sì,No]:
Devono essere anche eseguibili con le seguenti apparecchiature di proprietà dell’Istituto: o Bio-Rad CFX 96; o Bio-Rad CFX Opus DW [Sì,No]:
Devono essere validati da organismi di validazione internazionalmente riconosciuti: AFNOR NF VALIDATION, MicroVal, Nordval International secondo ISO 16140-2, AOAC Performance Tested. Il requisito deve essere posseduto alla data di scadenza per la presentazione dell’offerta [indicare organismo di validazione]:
I protocolli validati per alimenti ad uso umano e zootecnico, secondo i relativi campi di applicazione, devono prevedere per la fase di arricchimento iniziale terreni microbiologici, previsti dalle Norme ISO per i patogeni Salmonella spp, Listeria monocytogenes, Campylobacter spp senza l’aggiunta di alcun reagente (se non previsto in casi specifici da norma ISO 6887); devono inoltre prevedere tempi e temperature di incubazione del brodo di arricchimento e le successive fasi di conferma microbiologica previste dalle relative Norme ISO di Riferimento [Sì,No]:
Possibilità di eseguire simultaneamente PCR per patogeni diversi con lo stesso profilo termico [indicare per quali patogeni]:
Livello di prontezza per l’uso dei reagenti forniti (assenza di diluizioni, miscelazioni ecc.): Il criterio sarà valutato sul protocollo con più alto numero reagenti da preparare [indicare protocollo e numero reagenti]:
Presenza di Sistemi biochimici (es. UNG) che prevengono la contaminazione da prodotto di amplificazione (carry over) [Sì, No]:
Confezionamento massimo per kit [numero determinazioni]:
Durata del test in Real Time PCR (protocollo più lungo nel caso di protocolli differenti tra patogeni) [indicare protocollo e durata in minuti]:
Periodo di validità del kit [mesi]:
Possibilità di implementare sulla strumentazione fornita kit per Real-Time PCR al di fuori di quelli previsti nell’appalto o fornibili da operatori economici differenti senza necessità dell’intervento del fornitore/distributore (Sistema Aperto) [Sì, No]:
Kit validati, senza pregiudizio di sensibilità e specificità dei risultati, con l’utilizzo almeno delle seguenti strumentazioni: - Bio-Rad CFX96 Touch e/o Bio-Rad CFX96 Touch Deep Well; - Bio-Rad CFX Opus Deepwell [indicare nome certificato presentato in offerta]: